[image: image1.jpg]



	stavba:  

NOVOSTAVBA RD
k.ú.: Klínec  
č.k.:  81/15, 81/16
okres: Praha - západ
investor: Stanislav Schneider

	datum: 07/2017
stupeň: DSP

	část:                                      

Souhrnná technická zpráva

	č. části

B

	obsah přílohy

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	č. přílohy:

             B


odpovědná osoba: Ing. Štěpán Polák

vypracoval: Ing. Michal Hoffman
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) Charakteristika stavebního pozemku
Navržená novostavba RD a pozemky  parc. č. 81/15-16 se nachází ve stávajícím zastavěném území v obci a k.ú. Klínec. V současné době je pozemek nevyužitý – travnatá plocha. Veškeré napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je zajištěno v rámci obce.
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavební řízení bude zpracováno měření pronikání radonu z podloží.

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl zpracován. 
Proti zemní vlhkosti bude provedeno hydroizolační souvrství z asfaltových pasů.  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Novostavba RD se nenalézá v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navržená novostavba RD se nenachází v záplavovém území stanoveným povodňovým plánem obce.

Stávající pozemek se nenachází v žádném poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V průběhu provádění stavebních prací v rámci stavebních úprav objektu je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

Po dokončení stavby je nutné všechny pozemky a stavby, které byli nějakým způsobem poškozeny při provádění stavby uvést do původního stavu. 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry okolí. Jedná se o novostavbu RD. Veškeré dešťové vody ze střechy objektu budou likvidovány do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího drenu na pozemku investora.
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Nevyskytují se.
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa se nevyskytují. Jedná se o novostavbu RD.
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
V rámci lokality, ve které se nachází objekt, se nachází silové kabely nízkého napětí. Všechny stávající pozemky jsou na tyto sítě již napojeny. V lokalitě se rovněž nachází veřejný vodovod, na který bude objekt připojen.

V průběhu provádění stavebních a zemních prací bude dodavatel využívat trasy staveništní dopravy vedené ze státní komunikace na staveniště, rozsah záborů bude upřesněn při žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.

Parkovací místa v průběhu stavby budou řešena na pozemku investora. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Veškeré investice související s výstavbou RD, nejsou podmiňující.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navržený objekt bude sloužit pro trvalé bydlení. Navržená stavba je a bude provedena z nosného páleného zdiva. Objekt je navržen pro několikačlennou rodinu.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení
Předmětem předkládaného projektu je řešení novostavby objektu RD. Navržené zpevněné plochy jsou tvořeny betonovými dlaždicemi na zhutněném zásypu.
Objekt bude s dvěma nadzemními podlažími, bez podsklepení. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě rodinnou výstavbou. Objekt svým tvarovým pojetím odpovídá místní zástavbě a neruší celkové pojetí lokality. Umístění objektu je v souladu se závaznou částí Územního plánu obce.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Objekt bude s dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení objektu je provedeno z části plochou střechou (prostor garáže) a z části sedlovou střechou, tvořenou dřevěným tesařským krovem. Výškově tvoří objekt dvě výškové úrovně.

Nosnou část RD tvoří nosný zděný systém POROTHERM.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz ve vzniklém RD bude odpovídat provozu v RD. Žádné speciální technologie se neuvažují.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V případě nutnosti jiného výškového umístění zpevněné plochy vjezdu vzhledem k okolním plochám je nutné použít speciálních prvků tak, aby tyto rozdíly bylo možné osobami s omezenou pohybovou schopností překonat. V objektu se vzhledem k druhu jeho využití nepředpokládá výskyt osob s omezenou pohybovou schopností.

B.2.5 Bezpečnost při využívání stavby

Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Tato opatření musí být dodržena jak v průběhu výstavby, tak v průběhu jejího plnohodnotného užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení
Objekt bude s dvěma nadzemními podlažími. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě rodinnou výstavbou. Objekt svým tvarovým pojetím odpovídá místní zástavbě a neruší celkové pojetí lokality.

Zastřešení objektu je provedeno z části plochou střechou (prostor garáže) a z části sedlovou střechou, tvořenou dřevěným tesařským krovem. Výškově tvoří objekt dvě výškové úrovně. Objekt bude prostorově ztužen stěnami a obvodovými ztužujícími věnci.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční koncepce statického řešení je modelována jako svislá a vodorovná desková konstrukce.
Svislý systém je zděný z cihel pálených POROTHERM.
c) Mechanická odolnost a stabilita
Normové hodnoty užitných zatížení (ČSN 730035)

- užitné zatížení 

2,0 kN/m²

- zatížení sněhem

1,0 kN/m²

Navržené materiály:

- obvodové zdivo

POROTHERM Profi DRYFIX tl. 300 mm 




+ FASÁDNÍ POLYSTYREN tl. 140 mm
- vnitřní nosné zdivo

POROTHERM Profi DRYFIX tl. 300 mm
- vnitřní nenosné zdivo
POROTHERM tl. 115 mm
- výztuž


10505 (R), KARI sítě

- beton 


B20, B25

- dřevo



SI

- ocel



třída 37

Statická schémata, která slouží ke stanovení vnitřních sil jednotlivých konstrukčních prvků, odpovídají ustanovení ČSN a normám EUROCOD. Při navrhování základové konstrukce je uvažováno s vlivem pružného podloží. Základy jsou navrženy propojené železobetonovou základovou deskou min. tl. 150 mm (v místě nepodsklepené části), kde pod touto konstrukcí bude o tl.150mm strojně zhutněný štěrkový podsyp. Sedání objektu nepřestoupí hodnotu 5 mm. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Viz část PD Technika prostředí staveb.
b) Výčet technických a technologických zařízení
Viz část PD Technika prostředí staveb.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace v části D1.2
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Nejsou stanovena žádná kritéria tepelně technického hodnocení, ale předpokládá se spotřeba energie cca 15 kWh/(m2.rok).
b) Energetická náročnost stavby
Je součástí této PD jako samostatná příloha.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Pro ohřev TUV je navržen zásobník s otopnou spirálou, umístěný v technické místnosti.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší

c) emise nebezpečného záření

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektant navrhuje osazení izolací pro střední radonové riziko na základovou desku.
b) Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k druhu využití objektu se toto neřeší.
c) Ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k druhu využití objektu se toto neřeší.
d) Ochrana před hlukem

Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Tato opatření musí být dodržena jak v průběhu výstavby, tak v průběhu jejího plnohodnotného užívání.

Novostavba RD je dle územního plánu situována v zástavbě rodinných domů. Jediným stávajícím zdrojem hluku je místní obslužná komunikace v lokalitě. Tato komunikace je určena pouze pro přístup do lokality bez zatížení jinou dopravou. Návrhová rychlost je 30 km/ hod. Vzhledem k uvedenému nezpůsobuje komunikace hlukové zatížení. Jiné zdroje hluku se v lokalitě nevyskytují. 

e) Protipovodňová opatření

Objekt není situován v záplavovém území. Nejsou proto nutná žádná protipovodňová opatření.
B.3 PŘIPOJENÍ NATECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovací místa technické infrastruktury
Pozemek bude napojen na silové kabely nízkého napětí. Elektroinstalace bude zakončena v kapli na hranici pozemku, z nichž bude veden přívodní kabel do objektu RD, kde bude v prostoru technické místnosti umístěn hlavní rozvaděč. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Elektrická přípojka je tvořena zemním kabelem v délce cca 19,0 m.

Vodovodní přípojka bude v provedení PE D32/3 mm v délce cca 18,0 m.

Kanalizační přípojka bude gravitační z trubek PVC DN 150 mm v délce cca 19,0 m.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení
Objekt a pozemek je napojen na místní obslužnou komunikaci vlastním vjezdem a vstupem.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt a pozemek bude napojen na místní obslužnou komunikaci vlastním vjezdem a vstupem.

c) Doprava v klidu

Je navrženo 2x  garážové stání pro osobní automobil, v rámci objektu RD.
d) Pěší a cyklistické stezky

Nevyskytuje se.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
Terénní a zahradní úpravy nejsou součástí předkládané projektové dokumentace.

Předpokládá se, že pozemek bude po dokončení RD terénně upraven.

b) Použité vegetační prvky

Po provedení hlavních terénních úprav předpokládáme, že zelená část pozemku bude oseta travní směsí a budou provedeny finální zahradní úpravy.

c) Biotechnická opatření

Nevyskytuje se.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí ke stavebnímu povolení. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy /zejména hlučnosti a prašnost/. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- papírové obaly

- zbytky řeziva

- zbytky cihelné suti

- igelitové obaly

- kovový odpad – pásky, spony, zbytky výztuže

- obaly od barev, ředidel a lepidel

- obaly z umělých hmot – plastik

- odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvod a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Navržená novostavba RD nemá vliv na okolní přírodu a krajinu.
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Novostavba RD nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

Není předmětem dokumentace. Řízení EIA nebylo provedeno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržený objekt splňuje všechny závazné podmínky územního plánu. Jeho umístění negativně nezatíží okolní stavby a pozemky. Je dbáno na to, aby nedošlo k žádnému znehodnocení sousedních pozemků a tím k omezení jejich užitných vlastností.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění
Jako hlavní hmoty jsou navrženy pálené cihly POROTHERM. Nosnou část střešní konstrukce tvoří dřevěný tesařský krov a prefabrikované panely GoldBeck. Jako další hmoty budou použity malty a pěny pro zdění, podlahový a fasádní polystyren a minerální izolace pro zateplovací systém objektu, výplně okenních a dveřních otvorů.

Zajištění stavebních materiálů bude z místních stavebnin a výrobky v rámci subdodavatelů.
b) Odvodnění staveniště
Odvodnění stavby je řešeno pomocí drenážního systému napojeného na vsakovací dren, který je umístěn na pozemku investora.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je zajištěna majitelem.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění stavebních prací na výstavbě budoucího objektu je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyskytuje se.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude tvořeno pouze v rámci pozemků investora. Žádné jiné zábory se nenavrhují.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- papírové obaly

- zbytky řeziva

- zbytky cihelné suti

- igelitové obaly

- kovový odpad – pásky, spony, zbytky výztuže

- obaly od barev, ředidel a lepidel

- obaly z umělých hmot – plastik

- odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé opady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V předstihu bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na mezideponii, ochráněna a následně bude využita pro účely zahradnických a sadových úprav zahrady. Předpokládaná mocnost ornice je 250 – 300 mm. Po dostavbě RD bude terén upraven a dosypán k RD.
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvod a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavbu zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež….).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
V rámci terénních úprav pozemku a budování vjezdu na pozemek je nutné brát zřetel i na požadavky bezbariérového užívání veřejných ploch. Nesmí zde být tudíž vytvořeny žádné mimoúrovňové přechody a vyvýšená místa. V případě nutnosti jiného výškového umístění zpevněné plochy vjezdu vzhledem k okolním plochám veřejného prostranství je nutné použít speciálních prvků, tak aby tyto rozdíly bylo možné pro takto omezené osoby překonat.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro novostavbu RD se žádné dopravně inženýrské řešení nevyžaduje.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro novostavbu RD se nestanovují žádné speciální podmínky provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. O žádných rozhodujících dílčích termínech se neuvažuje.
07/2017
Ing. Michal Hoffman 

ATELIER HESTIA, s.r.o.

www.atelierhestia.cz
tel: 777 210 841


