Novostavba solitérního rodinného domu Klínec - E

Standardní dodávka a vybavení domu

Podlaha koupelna:			Dlažba

Podlaha předsíň:			Dlažba

Podlaha ostatní pokoje:			Vinyl

Povrch terasy:				Zámková dlažba

Oplocení:				Betonová podezdívka + pletivo

Zábradlí u oken 2. NP:			Skleněné zábradlí

Svody a okapy:				FeZn, hranaté, antracit

Sanita:					Laufen (viz. produktový list ProCeram)

Baterie:					Hansgrose řada (viz. produktový list ProCeram )

Obklady a dlažba:			Viz. produktový list ProCeram

Interiérové dveře obložkové:		Hörmann, CPL, dutinkové (viz. produkt. list Interiéry JT)

Sekční vrata:				Hörmann

Kování: 				M&T (viz. produktový list Interiéry JT)

Vstupní dveře: 				Bezpečností

Podlahy vinylové:			FlorForever - (viz. produktový list Interiéry JT)

Zásuvky a vypínače:			ABB

Novostavba solitérního rodinného domu Klínec - E

Standardy

Obvodové zdivo:			Porotherm 24,5 dry fix

Mezibytové zdivo:			Porotherm 19 Aku

Příčkové zdivo:				Porotherm 11,5

Strop:					Stropní panely Spiroll od firmy Goldbeck

Střešní krytina:				Hliníková falcovaná krytina

Tepelná Izolace:			Isover

Fasádní systém:			Weber

Okna:					Plastová s izolačními trojskly– profil Salamander

Kotel:					Protherm Elektro kotel Protherm Ray 12kw

Boiler:					Dražice OKCE 200 l /4,0 kw stacionární boiler

Podlahové topení:			1. NP + 2. NP